Załącznik nr 2.1

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ I

| Poz. | Minimalne, wymagane przez zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe | Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego | Producent/dystrybutor1 i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednotkowa brutto x ilość) [W PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Agregad prądotwórczy Silnik: 4-suwowy; Wytwarzany prąd: 230V/400V 50Hz oraz 12V DC; Częstotliwość znamionowa: 50Hz; Miedziana prądnica; Moc znamionowa: od 6000 W do 8000 W; Zasilanie: benzyna bezołowiowa - 95 oktanów. | TAK |  | szt. | 1 |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta) |  |  |  |  |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie dotyczy oczywistych omyłek rachunkowych.

.............................................................................................

(podpis Wykonawcy)